Załącznik nr 2 Protokół roczne przeglądy

Chełm, dnia                2024r.

PROTOKÓŁ NR 1/        /2024

z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów 
budowlanych obiektu budowlanego - ROCZNY (branża budowlana)

| Nazwa obiektu budowlanego: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - … mieszkań |
| --- | --- |
| Opis budynku: |  |
| Adres: | ul. , 22-100 CHEŁM |
| Właściciel / Zarządca: | Miasto Chełm / PUM Spółka z o.o. w Chełmie |
| Data dokonania przeglądu: |  |

Kontrola okresowa polegała na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób,          środowiska, konstrukcji obiektu - zgodnie z art. 62 ust 1. pkt 1 Ustawy  z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane                  (tj. Dz. U. 2019r. Poz. 1186) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1134), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                              i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999r. Nr 74, poz.836 z póź. zm.).

Wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowemu sprawdzeniu poddano stan techniczny:

- Zewnętrznych warstw przegród (warstwa fakturowa),elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy),

balustrad, loggii, balkonów.

- Elementów odwodnienia budynku i obróbek blacharskich;

- Pokryć dachowych.

- Stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku.

- Wszystkich pozostałych elementów budynku.

| Lp. | Nazwa elementu, ocena stanu technicznego, lokalizacja uszkodzeń, rodzaj i zakres robót / napraw - ocena stanu technicznego | Stopień pilności napraw |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konserwacja | Naprawa bieżąca / główna bieżąca | Naprawa główna |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KONSTRUKCJA DACHU: Konstrukcję dachu – krokwie (belki) betonowe, płatwie drewniane Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, |  |  |  |  |
| 2. | POKRYCIE DACHU: dachówka ceramiczna. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 3. | OBRÓBKI BLACHARSKIE: a/rynny dachowe: metalowe Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ rury spustowe, kosze zlewowe: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny c/ obróbki murków, attyk, gzymsów: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny d/ okapniki, parapety zewnętrzne: Okapniki z blachy. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 4. | WIATROŁAPY, DASZKI NAD WEJŚCIAMI: Daszki o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt polistyrenowych bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 5. | BALKONY, LOGGIE, TARASY: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 6. | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE: a/ konstrukcyjne z nadprożami Ściany - Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, b/ osłonowe z nadprożami Ściany - Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 7. | KOMINY PONAD DACHEM: Kominy ceglane otynkowane, czapki betonowe- bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 8. | ELEWACJA: a/ tynki: cienkowarstwowy na ociepleniu styropianem Stan techniczny : dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ powłoki malarskie: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny c/ okładziny cokołu – punktowe ubytki Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 9. | STOLARKA ZEWNĘTRZNA: a/ drzwi wejściowe: Drzwi - bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ okna: Stolarka – bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 10. | URZĄDZEŃ ZAMOCOWANYCH DO ŚCIAN I DACHU BUDYNKU: a/ instalacja odgromowa Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 11. | PODESTY WEJŚCIOWE I SCHODY: - betonowe – widoczne zarysowania – wymagają remontu Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 12. | STROPY: Stropy – typu DMS – brak widocznych ugięć, pęknięć, zarysowań Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, |  |  |  |  |
| 13. | ŚCIANY WEWNĘTRZNE: działowe Nie stwierdzono uszkodzeń, zarysowań, pęknięć konstrukcji. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, |  |  |  |  |
| 14. | ŚCIANY PIWNICZNE I FUNDAMENTY: - ściany piwnic murowane, fundamenty żelbetowe. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, |  |  |  |  |
| 15. | STOLARKA WEWNĘTRZNA: 1/drzwi wewnętrzne – bez uwag. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny, |  |  |  |  |
| 16. | PODŁOGI I POSADZKI PIWNIC: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, bardzo zły |  |  |  |  |
| 17. | TYNKI WEWNĘTRZNE: Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, gładkie – bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 18. | WYPRAWY MALARSKIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE: a/ malowanie: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ okładziny ścian: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 19. | KLATKI SCHODOWE: a/ podesty i biegi: Żelbetowe – bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ balustrady i poręcze: stal. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 20. | POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, MAGAZYNKI itp.: Bez uwag Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, bardzo zły |  |  |  |  |
| 21. | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a/ drogi dojazdowe i parking: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ chodniki i dojścia – z płytek betonowych do remontu Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny c/ opaski odwadniające budynku: Opaski odwadniające z kostki brukowej. Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny d/ ogrodzenie terenu: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny e/ szachty (wsypy) Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |
| 22. | Inne elementy nie wymienione w pkt 1- 21 a/ elementy małej architektury: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny b/ trawniki: Stan techniczny: dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny |  |  |  |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia:

Ocena ogólna budynku i otoczenia.

Budynek w dobrym stanie technicznym. Estetyka budynku w stanie zadowalającym. Remont chodnika i dojścia do budynku.

Przegląd wykonał:

………………………………….

uprawnienia budowlane:

specjalność konstrukcyjno-budowalna

Zasady oceny organoleptycznej zastosowane przez kontrolującego:

- Zasady oceny kontroli organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów        konstrukcyjnych obiektu:

- dobry                                     - zużycie:  0-15%

- zadowalający                        - zużycie: 16-25%

- średni                                    - zużycie: 26-40%         (opis usterek i dokumentacja foto)

- zły                                          - zużycie: 41-50%         (opis usterek i dokumentacja foto)

- awaryjny                                - zużycie: ponad >50% (opis usterek i dokumentacja foto)

- Zasady oceny kontroli organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów  wykończeniowych obiektu:

- dobry                                   - zużycie:  0-15 %

- zadowalający                       - zużycie: 16-30%

- średni                                   - zużycie: 31-45 %      (opis usterek i dokumentacja foto)

- zły                                        - zużycie: 46-60%        (opis usterek i dokumentacja foto)

- awaryjny                              - zużycie; ponad >60% (opis usterek i dokumentacja foto)

Wzorce przyjęte wyżej ustalono zgodnie z przykładami kontroli stanu technicznego zawartymi w opracowaniu ”Zasady ustalania zużycia technicznego budynków” - Skrypt WCETOB – PZITB. Warszawa 1994, ze zmianami w zakresie uzupełnienia o dokumentację fotograficzną.

Dla napraw bieżących określa się czterostopniowy termin pilności wykonania naprawy.

Stopień pilności wykonania naprawy głównej określa się w latach do których winny być wykonane te naprawy.

I	stopień pilności   – oznacza roboty awaryjne wymagające natychmiastowego wykonania,

II	stopień pilności – oznacza roboty wymagające wykonania w okresie 1 miesiąca od daty kontroli okresowej,

IIII stopień pilności – oznacza konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego, w roku dokonania kontroli okresowej,

IV stopień pilności – oznacza roboty do wykonania w roku następnym, które powinny być  uwzględnione w planie rzeczowo –  finansowym remontów,